东环建审〔2021〕6号

阳江市生态环境局阳东分局关于阳江江华医院新院综合大楼环境影响报告表的批复

阳江江华医院有限公司：

你单位报批的《阳江江华医院新院综合大楼环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和相关材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区裕东六路东边及广源路北边，项目总投资15000万元，总用地面积为16488.2平方米，总建筑面积为85059.03平方米，拟设床位490张，计划年门诊量：30万人次/年，年收治住院病人20000人次/年。医护人员500人，年运营为365天，实行3班制，每班工作8小时，项目内设食堂，不提供职工住宿。本项目提供门诊、住院诊疗、防治、咨询、保健等服务，24小时开放，节假日不休息。

本项目诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、 医学影像科、中医科、老年病科。

临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科。

辅助科室：麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、 医学影像科等。

本项目内部设有洗衣房，项目的所有衣物均由内部的洗衣房洗涤，主要为清洁剂清洗后再加入消毒剂进行消毒后自然晾晒。

伴有辐射项目属于核技术应用部分，其环评工作由建设单位另委托技术单位进行编写，不在本次环评范围内。

二、阳江市环境技术中心出具的《关于阳江江华医院有限公司阳江江华医院新院综合大楼建设项目环境影响报告表评估意见的函》(阳环技〔2020〕123号)认为，只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实报告表提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局建设项目业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：施工期间，施工废水经隔油池除油和沉砂池处理后，回用于施工或场地洒水防尘，不外排；施工人员生活污水经三级化粪池预处理执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网引入广东阳东经济开发区污水厂处理。营运期间，厨房含油污水经隔油隔渣池预处理和生活污水经三级化粪池预处理、医疗废水经“一级强化处理+消毒工艺”处理后排入广东阳东经济开发区污水厂处理，废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准中两者较严值。

（二）严格落实大气污染防治措施：施工期间，通过封闭施工、洒水压尘、交通扬尘控制、加强施工现场管理等综合措施，将项目施工期间产生的废气对周围环境空气的影响降低到最低限度，符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织监测浓度限值。营运期间，项目产生的废气主要为污水处理站恶臭、机动车尾气、垃圾暂存房恶臭及食堂油烟废气，其中：（1）污水处理站恶臭通过对主要恶臭工序（如调节池、污泥池等）采用地埋式或半地埋式设计等措施，确保污水处理站排放废气符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。（2）垃圾暂存房恶臭通过加强对垃圾暂存的消毒和喷洒除臭剂等措施处理后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的要求。（3）食堂油烟废气经油烟净化设施处理后通过烟道引至楼顶排放，排放标准应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关浓度限值的要求。

- （三）严格落实噪声污染防治措施：施工期间，严格规定时间作业，通过设立围蔽设施、合理布置声源较强的设备、采用低声机械等综合措施，减少噪声对周边环境的污染影响，边界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。营运期间，产生的噪声主要来源于泵房等设备噪声及交通噪声，通过采取合理布局、隔声、减震、消声等措施处理后，项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB8978-2008）2类标准。

- （四）严格落实固体废物分类处理处置要求：施工期间，施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理；工程弃土方运至当地政府指定的土方堆放点；建筑垃圾运至合法的指定地点处理。营运期间，医护人员和病人产生的生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处理；食堂产生的餐厨垃圾交合法专门处理厨余垃圾企业处理；患者诊断、治疗过程产生的医疗垃圾、医疗区化粪池污泥和污水处理污泥等危险废物，应交由有资质单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局阳东分局

2021年4月30日

抄送：阳江市生态环境局阳东分局执法大队。