东环建审〔2021〕10号

阳江市生态环境局阳东分局关于阳江市宏强

硅胶有限公司硅胶材料加工建设项目

环境影响报告表的批复

阳江市宏强硅胶有限公司：

你单位送来的《阳江市宏强硅胶有限公司硅胶材料加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于广东省阳江市阳东区北惯镇打石山工业区C8号地之三，中心地理坐标：东经112度3分29.304秒，北纬21度55分2.064秒，占地面积5200m2，建筑面积3800m2，主体工程包括：生产车间、成品仓、原料仓、办公室、食堂、宿舍。项目主要从事硅胶材料的加工生产，年加工生产固体混炼胶20000吨。项目总投资1000万元，其中环保投资30万元。项目劳动定员30人，均在厂内食堂用餐，15人在厂内住宿。项目每天工作8小时，年工作天数300天。

二、阳江市环境技术中心出具的《关于阳江市宏强硅胶有限公司硅胶材料加工建设项目环境影响报告表评估意见的函》(阳环技〔2021〕34号)认为，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废气、废水、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实报告表提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局建设项目业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实水污染防治措施：营运期间，产生的废水主要是员工办公生活用水和食堂餐饮废水。项目生活污水经三级化粪池处理、食堂餐饮废水经隔油隔渣池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中第二时段三级标准后，近期，由槽车运至阳东城区污水处理厂进行处理；远期，待广东阳东经济开发区污水处理厂二期工程建成投运后，由市政污水管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂进行处理。

- （二）严格落实大气污染防治措施：营运期间，项目产生的废气主要为投料粉尘和食堂油烟，其中：（1）投料粉尘经集气罩收集引至布袋除尘装置处理后通过15m排气筒高空排放，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。（2）食堂油烟经集风罩收集引至油烟净化器处理后通过8m排气筒排放，废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型饮食单位油烟最高允许排放浓度要求。

- （三）严格落实噪声污染防治措施：营运期间，对厂房、高噪声设备等采用隔声、消声、减震措施，同时通过合理布局、利用墙体隔声等治理措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施：营运期间，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理，食堂废油脂、餐厨垃圾经收集后交由专业回收公司处理；项目产生的一般固体废物中布袋截留的粉尘经统一收集后回用于生产，废包装袋交由专业回收公司回收处理；项目产生的空原料桶，属于中转物，经统一收集后交由供应商回收利用。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局阳东分局

2021年7月9日

抄送：阳江市生态环境局阳东分局执法股。