阳江市阳东区用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第四季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市阳东区北惯镇北平大道（水厂内） | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 2 | 阳江市阳东区东城镇东风四路那味立正村20号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 3 | 阳江市阳东区东城镇裕东三路东 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.27 | 菌菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 4 | 阳江市阳东区东城镇广博路176-178号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |

注：⑴ 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵ 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

阳江市阳东区用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第四季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 阳江市阳东区东城镇龙胜路5号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 6 | 阳江市阳东区东城镇育才路1号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 7 | 阳江市阳东区东城镇工业大道17号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.28 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 8 | 阳江市阳东区东城镇龙日路39-4号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.28 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |

注：⑴ 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵ 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

阳江市阳东区用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第四季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 阳江市阳东区东城镇振士北路300号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.28 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 10 | 阳江市阳东区东城镇新华西路二街三巷10号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.29 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 11 | 阳江市阳东区东城镇卓达路1号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.29 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 12 | 阳江市阳东区北惯镇平地榕树村 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.11.29 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |

注：⑴ 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵ 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

阳江市阳东区用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第四季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 阳江市阳东区合山镇合山圩文明街 | 阳江市阳东区合山镇自来水厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.2 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 14 | 阳江市阳东区那龙镇那龙圩旧市场住宅 | 阳江市阳东区金源自来水厂有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.2 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 15 | 阳江市阳东区塘坪镇塘坪圩市场南边住宅区 | 阳江市阳东区塘坪镇泰锋自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.2 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 16 | 阳江市阳东区雅韶镇雅韶圩市场南边住宅 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.4 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |

注：⑴ 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵ 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

阳江市阳东区用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第四季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 阳江市阳东区东平镇白沙大道东边住宅 | 阳江市阳东区东平水电厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.4 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 18 | 阳江市阳东区大沟镇延中路 | 阳江市阳东区大沟一品自来水厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.4 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 19 | 阳江市阳东区新洲镇南街 | 阳江市阳东区佳源自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.3 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |

注：⑴ 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵ 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

阳江市阳东区用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第四季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 阳江市阳东区大八镇东风路住宅区 | 阳江市阳东区大八镇自来水厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.3 | 菌菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 21 | 阳江市阳东区红丰镇红丰村委会 | 阳江市阳东区红丰镇塘围自来水厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2019.12.3 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、汞；二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |

注：⑴ 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵ 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。