2024年阳江市阳东区第一季度用户水龙头水质监测信息公开表

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市阳东区第一中学 （东城镇育才路1号） | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 2 | 阳江市阳东区卓达学校 （东城镇工业园卓达路1号） | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 3 | 阳江市阳东区东城镇第三小学 （东城镇报平村） | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 4 | 阳江市阳东区东城镇第四小学 （东城镇报头村） | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 5 | 阳江市阳东区第二中学 （东城镇东晓路99号） | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 6 | 阳江市阳东区东城镇迎宾大道246号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年3月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 7 | 阳江市阳东区东城镇龙胜路二巷7号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 8 | 阳江市阳东区东城镇东风四路145号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 9 | 阳江市阳东区东城镇福兴二路二街45号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 10 | 阳江市阳东区东城镇工业小区南区C2-1号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 11 | 阳江市阳东区东城镇始兴社区绿景南路52号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 12 | 阳江市阳东区红丰镇红丰村委会阮屋村一路10号 | 阳江市阳东区振丰自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年3月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 13 | 阳江市阳东区塘坪镇湾龙村委会湾龙春江一路36号 | 阳江市阳东区塘坪镇泰锋自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 14 | 阳江市阳东区大八镇桃源幼儿园（大八镇振兴路41号） | 阳江市阳东区大八镇益正源自来水厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 15 | 阳江市阳东区北惯镇旧墟北平路82号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年3月4日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 16 | 阳江市阳东区合山镇东刘村委会永新村十一巷3号 | 阳江市阳东区合山自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月29日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 17 | 阳江市阳东区那龙镇和平村委会红卫村一巷1号 | 阳江市阳东区金源自来水厂有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 18 | 阳江市阳东区雅韶镇五丰村委会安福村十二巷1号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 19 | 阳江市阳东区大沟镇华洞村委会南村住宅 | 阳江市阳东区大沟一品自来水厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 20 | 阳江市阳东区新洲镇表竹村委会表竹村三北路23号 | 阳江市阳东区新洲镇佳源自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 21 | 阳江市阳东区东平镇口洋村委会杨屋新村一巷7号 | 阳江市阳东区东平众和制水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月29日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |
| 22 | 阳江市阳东区东平镇允安村核服营地核电生活区住宅 | 中广核环保产业有限公司核电园区分公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2024年2月29日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测，所检指标均达标 | 无 | 无 |

注：⑴所检水质样品采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

⑵以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。