附件

2024年阳江市阳东区第三季度用户水龙头水质监测信息公开表

序号	监测点

地址	供水单位	采样

单位	检测

单位	检测

时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	阳江市阳东区第一中学

（东城镇育才路1号）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
2	阳江市阳东区卓达学校

（东城镇工业园卓达路1号）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
3	阳江市阳东区东城镇第三小学

（东城镇报平村）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
4	阳江市阳东区东城镇第四小学

（东城镇报头村）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
5	阳江市阳东区第二中学

（东城镇东晓路99号）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
6	阳江市阳东区东城镇迎宾大道246号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月16日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
7	阳江市阳东区东城镇龙胜路二巷7号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
8	阳江市阳东区东城镇东风四路145号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月16日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
9	阳江市阳东区东城镇福兴二路二街45号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
10	阳江市阳东区东城镇工业小区南区C2-1号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月16日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
11	阳江市阳东区东城镇始兴社区绿景南路52号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
12	阳江市阳东区红丰镇红丰村委会阮屋村一路10号	阳江市阳东区振丰自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
13	阳江市阳东区塘坪镇湾龙村委会湾龙春江一路36号	阳江市阳东区塘坪镇泰锋自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
14	阳江市阳东区大八镇桃源幼儿园（大八镇振兴路41号）	阳江市阳东区大八镇益正源自来水厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，

菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌和游离氯未达到国家卫生标注值，其余所检指标均达标	游离余氯:0.03（mg/L），菌落总数：1880（≤100），总大肠菌群：250（不得检出），大肠埃希氏菌:180（不得检出）。	建议水厂按照水质消毒规范，严格落实饮用水卫生消毒管理制度，保障水质合格后供水。

不喝生水，水要煮沸后饮用。
15	阳江市阳东区北惯镇旧墟北平路82号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月18日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
16	阳江市阳东区合山镇东刘村委会永新村十一巷3号	阳江市阳东区合山自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
17	阳江市阳东区那龙镇和平村委会红卫村一巷1号	阳江市阳东区金源自来水厂有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月16日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
18	阳江市阳东区雅韶镇五丰村委会安福村十二巷1号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月16日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
19	阳江市阳东区大沟镇华洞村委会南村住宅	阳江市阳东区大沟一品自来水厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
20	阳江市阳东区新洲镇表竹村委会表竹村三北路23号	阳江市阳东区新洲镇佳源自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月16日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
21	阳江市阳东区东平镇口洋村委会杨屋新村一巷7号	阳江市阳东区东平众和制水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
22	阳江市阳东区东平镇允安村核服营地核电生活区住宅	中广核环保产业有限公司核电园区分公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年7月15日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
注：⑴所检水质样品采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

⑵以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。