阳江市阳东区卫生健康局关于2024年第四季度用户水龙头水质监测信息的公告

根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引（2019年版）的通知》（粤卫办【2019】15号）、《市卫生健康局办公室关于印发阳江市城乡饮用水水质监测工作方案（2024年版）的通知》（阳卫办函〔2024〕160号）等文件要求，我区疾病预防控制中心负责做好辖区用户水龙头水质监测，并依照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行了评价，现将2024年第四季度有关监测信息（具体见附件）予以公告。用户如有问题，请径向阳东区疾病预防控制中心咨询。联系人：黄家富，电话：6621163 。

附件：阳江市阳东区用户水龙头水质监测信息公开表

（2024年第四季度）

阳江市阳东区卫生健康局

2024年12月11日

附

2024年阳江市阳东区第四季度用户水龙头水质监测信息公开表

序号	监测点

地址	供水单位	采样

单位	检测

单位	检测

时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	阳江市阳东区第一中学

（东城镇育才路1号）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
2	阳江市阳东区卓达学校

（东城镇工业园卓达路1号）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
3	阳江市阳东区东城镇第三小学

（东城镇报平村）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
4	阳江市阳东区东城镇第四小学

（东城镇报头村）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
5	阳江市阳东区第二中学

（东城镇东晓路99号）	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
6	阳江市阳东区东城镇迎宾大道246号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
7	阳江市阳东区东城镇龙胜路二巷7号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
8	阳江市阳东区东城镇东风四路145号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
9	阳江市阳东区东城镇福兴二路二街45号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
10	阳江市阳东区东城镇工业小区南区C2-1号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
11	阳江市阳东区东城镇始兴社区绿景南路52号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
12	阳江市阳东区红丰镇红丰村委会阮屋村一路10号	阳江市阳东区振丰自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
13	阳江市阳东区塘坪镇湾龙村委会湾龙春江一路36号	阳江市阳东区塘坪镇泰锋自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月18日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
14	阳江市阳东区大八镇桃源幼儿园（大八镇振兴路41号）	阳江市阳东区大八镇益正源自来水厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月18日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
15	阳江市阳东区北惯镇旧墟北平路82号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月22日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
16	阳江市阳东区合山镇东刘村委会永新村十一巷3号	阳江市阳东区合山自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月22日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
17	阳江市阳东区那龙镇和平村委会红卫村一巷1号	阳江市阳东区金源自来水厂有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月22日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
18	阳江市阳东区雅韶镇五丰村委会安福村十二巷1号	阳江市阳东漠江水务有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
19	阳江市阳东区大沟镇华洞村委会南村住宅	阳江市阳东区大沟一品自来水厂	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月17日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
20	阳江市阳东区新洲镇表竹村委会表竹村三北路23号	阳江市阳东区新洲镇佳源自来水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月18日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
21	阳江市阳东区东平镇口洋村委会杨屋新村一巷7号	阳江市阳东区东平众和制水有限公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月18日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、二氧化氯、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
22	阳江市阳东区东平镇允安村核服营地核电生活区住宅	中广核环保产业有限公司核电园区分公司	阳江市阳东区疾控中心	阳江市阳东区疾控中心	2024年10月18日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数	经检测，所检指标均达标	无	无
注：⑴所检水质样品采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

⑵以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。