阳环（东）建审〔2025〕8号

阳江市生态环境局关于广东权铸实业有限公司15吨天然气锅炉建设项目环境影响报告表

的批复

- 广东权铸实业有限公司：

- 你公司报批的《广东权铸实业有限公司15吨天然气锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

- 一、项目位于阳江市阳东区湖滨南路1号（中心位置坐标为东经112度0分24.004秒，北纬21度51分58.471秒），项目占地面积400平方米，建筑面积400平方米。建设内容主要为租用喜之郎阳江生产基地北区已建成生产厂房新建15蒸吨/小时天然气锅炉一台，本项目供热配套系统依托原有设施。项目建成后根据实际需要与原有的供热系统交替使用，为喜之郎阳江生产基地提供热能供应，年产蒸汽量约86400蒸吨。

- 本项目总投资300万元，其中环保投资100万元。

- 本项目劳动人员依托原有项目，不新增工作人员，工作制度不变。

- 二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施：营运期，项目产生的大气污染源主要为天然气锅炉燃烧废气。天然气锅炉采用低氮燃烧－国际领先技术，燃烧废气经15米排气筒（DA001）排放，执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值。

- 本项目NOx排放量应控制在2.268t/a以内，总量来源于原有项目排放量中平替，不新增排放总量指标。

- （二）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

- （三）营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急措施，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。

- （四）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

- 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

- 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

- 六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2025年4月24日